## Slide 1: Diseño e implementación de una plataforma hardware para un sistema de acceso inalámbrico a dispositivos médicos mediante Heart-To-Heart
Autor: Samuel López Asunción
Tutor: Alvaro Araujo Pinto

## Slide 2: Esquema
Introducción y objetivos
Arquitectura
Desarrollo de la plataforma hardware
Desarrollo de la capa de abstracción
Prototipos
Demostración
Conclusiones
Líneas futuras

## Slide 3: Introducción y objetivos

## Slide 4: Dispositivos médicos implantables
Acceso restringido durante situaciones normales
Acceso permisivo durante emergencias

## Slide 5: Heart-to-Heart
Adquisición del ECG
Acceso autorizado
Acceso denegado
Comparación del ECG
ECG Dispositivo
de acceso
!=
ECG Marcapasos
ECG Dispositivo
de acceso
==
ECG Marcapasos

## Slide 6: Objetivos
Simulador de marcapasos
Dispositivo de acceso
Fuente de alimentación
Capa de abstracción hardware

## Slide 7: Objetivos globales
Plataforma hardware para servicios H2H
Servicio H2H de acceso a dispositivos médicos

## Slide 8: Arquitectura

## Slide 9: Arquitectura de la plataforma
Dispositivo de acceso
Marcapasos
  Sin LCD ni panel táctil

## Slide 10: Desarrollo de la plataforma hardware

## Slide 11: Dispositivo de acceso / marcapasos
TIIC Main Board
Persimmon v1.0
Persimmon v1.1

## Slide 12: Persimmon v1.1
Microcontrolador
  ARM Cortex-M3  STM32L162VD
Front-end analógico
  Adquisición de datos  ADS1292
  Protección del paciente
  Protección contra desfibriladores
Interfaz radio
  Bluetooth Classic 4.1  CC2560B
Alimentación
  Fuel gauge  BQ27441-G1A
  Cargador de batería  BQ24090
  Reguladores de tensión

## Slide 13: Persimmon v1.1
Interfaz de usuario
  Buzzer
  LED RGB
  Pulsador de I/O
Interfaz de usuario (Dispositivo de acceso)
  LCD  SSD1963
  Panel táctil  XPT2046

## Slide 14: Fuente de alimentación
TIIC Power Supply
Kiwi v1.0
Kiwi v1.1

## Slide 15: Kiwi v1.1
Fuente de alimentación
  Controlador Flyback  UCC28910
    Regulación en primario
Conectores
  IEC C8  Red eléctrica
  EIAJ-02 cilíndrico  Dispositivo
Seguridad
  Distancias de arco y de fuga estándar
  Aislamiento reforzado en el transformador

## Slide 16: Desarrollo de la capa de abstracción

## Slide 17: Capa de abstracción hardware

## Slide 18: Capa de abstracción hardware
Front-end analógico
  Periférico SPI y línea de interrupción
  Controlador DMA
  Inicialización del ADS1292
  Configuración de parámetros

## Slide 19: Capa de abstracción hardware
Interfaz radio
  Periférico UART

## Slide 20: Capa de abstracción hardware
Alimentación
  Fuel gauge
    Periférico I2C y línea de interrupción
    Controlador DMA
    Inicialización y configuración de parámetros
  Reguladores de tensión  Líneas de activación
  Cargador  Líneas de interrupción

## Slide 21: Capa de abstracción hardware
Interfaz de usuario
  Indicador acústico  PWM
  LED RGB  GPIO
  Pulsador de I/O  Línea de wakeup

## Slide 22: Capa de abstracción hardware
Interfaz de usuario (Dispositivo de acceso)
  Panel táctil
    Periférico SPI y línea de interrupción
  Pantalla LCD
    Puerto paralelo
    Controlador DMA
    Inicialización, configuración de parámetros y funciones gráficas

## Slide 23: Prototipos

## Slide 24: Dispositivo de acceso / marcapasos
Dispositivo de acceso Persimmon v1.1
Marcapasos
Persimmon v1.1
Fuente de alimentación Kiwi v1.1

## Slide 25: Kit completo
Marcapasos Persimmon v1.1
    +
Dispositivo de acceso Persimmon v1.1
    +
Fuente de alimentación Kiwi v1.1
    +
8 cables
    +
Pack de electrodos

## Slide 26: Demostración

## Slide 27: Conclusiones

## Slide 28: Conclusiones
Simulador de marcapasos
Dispositivo de acceso
Fuente de alimentación
Capa de abstracción hardware
OK
OK
OK
OK

## Slide 29: Líneas futuras

## Slide 30: Líneas futuras
Actualización del microcontrolador
  ARM Cortex-M3 (actual)  ARM Cortex-M4 (con FPU)
    STM32L162VD  STM32L486VG
Mejora de la interfaz gráfica de usuario
Adición de almacenamiento extraíble
Comprobación de los requisitos de seguridad

## Slide 31: Preguntas