## Slide 1: Diseño e implementación de una plataforma hardware para un sistema de acceso inalámbrico a dispositivos médicos mediante Heart-To-Heart
Autor: Samuel López Asunción
Tutor: Alvaro Araujo Pinto

## Slide 2: Esquema
Introducción
Arquitectura
Desarrollo de la plataforma
Prototipos
Demostración
Conclusiones
Líneas futuras

## Slide 3: Introducción

## Slide 4: Dispositivos médicos implantables

## Slide 5: Heart-To-Heart

## Slide 6: Objetivos
Simulador de marcapasos
Dispositivo de acceso
Fuente de alimentación
Capa de abstracción hardware

## Slide 7: Arquitectura

## Slide 8: Arquitectura de la plataforma
Dispositivo de acceso
Marcapasos
  Sin LCD ni panel táctil

## Slide 9: Desarrollo de la plataforma

## Slide 10: Dispositivo de acceso / marcapasos
TIIC Main Board
Persimmon v1.0
Persimmon v1.1

## Slide 11: Persimmon v1.1
Microcontrolador
  ARM Cortex-M3  STM32L162VD
Front-end analógico
  Adquisición de datos  ADS1292
  Protección contra desfibriladores
  Protección del paciente
Interfaz radio
  Bluetooth Classic 4.1  CC2560B
Alimentación
  Reguladores de tensión
  Fuel gauge  BQ27441-G1A
  Cargador de batería  BQ24090

## Slide 12: Persimmon v1.1
Interfaz de usuario
  Buzzer
  LED RGB
  Pulsador de I/O
Interfaz de usuario (Dispositivo de acceso)
  LCD  SSD1963
  Panel táctil  XPT2046

## Slide 13: Fuente de alimentación
TIIC Power Supply
Kiwi v1.0
Kiwi v1.1

## Slide 14: Kiwi v1.1
Fuente de alimentación
  Controlador Flyback  UCC28910
    Regulación en primario
    DCM
Conectores
  IEC C8  Red eléctrica
  EIAJ-02 cilíndrico  Dispositivo

## Slide 15: Prototipos

## Slide 16: Dispositivo de acceso / marcapasos
Dispositivo de acceso Persimmon v1.1
Marcapasos Persimmon v1.1

## Slide 17: Fuente de alimentación
Fuente de alimentación Kiwi v1.1

## Slide 18: Kit completo
Dispositivo de acceso Persimmon v1.1
    +
Marcapasos Persimmon v1.1
    +
Fuente de alimentación Kiwi v1.1
    +
8 cables
    +
Pack de electrodos

## Slide 19: Demostración

## Slide 20: Conclusiones

## Slide 21: Conclusiones
Simulador de marcapasos
Dispositivo de acceso
Fuente de alimentación
Capa de abstracción hardware
OK
OK
OK
OK

## Slide 22: Líneas futuras

## Slide 23: Líneas futuras
Actualización del microcontrolador
  ARM Cortex-M3 (actual)  ARM Cortex-M4 (con FPU)
    STM32L162VD  STM32L486VG
Mejora de la interfaz gráfica de usuario
Adición de almacenamiento extraíble
Comprobación de los requisitos de seguridad

## Slide 24: Preguntas